## Ark1
| A1 kalkulation af VINDMØLLER på FÆRØERNE kontra modsvarende beregninger for ODIN af Ole Dalgaard 12.10.2026 | [6 empty] | checked
VINDMØLLER | VINDMØLLER | VINDMØLLER | ODIN | ODIN |  | ODIN | ODIN | ODIN | ODIN |  | ODIN | ODIN | ODIN | ODIN
Parameter | Værdi / Resultat | Rationale / Beregning |  |  |  | 1 til 1 |  |  | 1 til 2 |  |  |  | 1 til 8
Installeret kapacitet | 10 MW (10.000 kW) | Svarende til f.eks. 3-4 moderne landmøller. | Installeret kapacitet | 10MW |  | svarende til 10 ODIN med fuld kapasitet | Installeret kapacitet | 10MW | svarende til 20 ODIN med ½ kapasitet |  | Installeret kapacitet | 10MW | svarende til 40 ODIN med 1/4 kapasitet
Årlig strømproduktion | 41,6 mio. kWh | Baseret på 4.161 produktionstimer (47,5% kapacitetsfaktor). | Årlig strømproduktion | 65,7 mio KWH |  | 6570 pr timer ( 75% udn) | Årlig strømproduktion | 65,7 mio KWH | 6570 pr timer ( 75% udn) |  | Årlig strømproduktion | 65,7 mio KWH
Årlig bruttoindtægt | 10,4 mio. kr. | 41.610.000 kWh × 0,25 kr./kWh. | Årlig bruttoindtægt | 65,7 MIO KR |  | 65.700.000,- x 1,00kr | Årlig bruttoindtægt | 65,7 MIO KR | 65.700.000,- x 1,00kr |  | Årlig bruttoindtægt | 65,7 mio dkr
Årlig drift & vedligehold (OPEX) | 2,1 mio. kr. | Estimeret til 0,05 kr. pr. produceret kWh (fjeldterræn). | Årlig drift & vedligehold (OPEX) | 3,3 mill |  | estimeret 0,05kr pr KWH | Årlig drift & vedligehold (OPEX) | 3,3 mill | estimeret 0,05kr pr KWH |  | Årlig drift & vedligehold (OPEX) | 3,3 m,io dkr
Årligt nettooverskud (Cashflow) | 8,3 mio. kr. | Bruttoindtægt minus OPEX. | Årligt nettooverskud (Cashflow) | 62,4 mill |  | Bruttoindtægt minus OPEX. | Årligt nettooverskud (Cashflow) | 62,4 mill | Bruttoindtægt minus OPEX. |  | Årligt nettooverskud (Cashflow) | 62,4 mil dkr
Maksimal investering (CAPEX) | 62,4 mio. kr. | Forudsætningen for at ramme 7,5 års tilbagebetalingstid. | Maksimal investering (CAPEX) |  | 75 mill | lavt sat med 2 x 10 ODIN 1 Odin = 0,5MW | Maksimal investering (CAPEX) | 150 mio kr | lavt sat med 2 x 10 ODIN 1 Odin = 0,5MW |  | Maksimal investering (CAPEX) | 300 mill kr | MEGET lavt sat med 4 x 10 ODIN 1 Odin = 0,125MW
[5 empty] | 75/62,4=1,2 år tilbagebetaling |  |  | 150/62,4=2,4 år tilbagebet. |  |  |  | 300/62,4 =4,8år tilbagebetaling
indtjening i resttid | 8,3 mio - 2,1 mio x 7,5 år = |  | indtjening |  |  | 13,8år x 62,4 | indtjening |  | 12,6år x 62,4 |  | indtjening |  | 10,2ÅR X 62,4 MILL
FOR 15 ÅR | 46,5 mio overskud | for 15 år | FOR 15 ÅR |  |  | 861 mill kr | FOR 15 ÅR |  | 786 mill |  | FOR 15 ÅR | FOR 15 ÅR | 636,4 MILL
afkastningsgrad |  |  | afkastningsgrad |  |  |  | afkastningsgrad |  |  |  | afkastningsgrad
46,5 mill/ 62,4= 0,745 gange |  |  | 861MILL/ 75 mill =11,5 gange |  |  |  | 786 mill / 150mill =5,24 gange |  |  |  | 636,4mill/ 300 mill= 2,1 gange
A1 priser
Landvind | 0,25 til 0,45dkr |  | På grund af ODINs simple konstruktion
Havvind | 0,35 til 0,60dkr |  | kan man derudover forvente at ODIN anlæg kan leve op til 50år |  |  |  | derudover kan man forvente at ODIN anlæg kan leve op til 50 år |  |  |  | derudover kan man forvente at ODIN anlæg kan leve op til 50 år
Tidevandsenergi GB | 1,10 til 3,75dkr |  | og her vi beregner en højere OPEX på 0,10kr pr.prod. KWH for de næste 15 år |  |  |  | og vi beregner en højere OPEX på 0,10kr pr.prod. KWH |  |  |  | og vi beregner en højere OPEX på 0,10kr pr.prod. KWH
|  |  | OPEX | 6,6 mill |  |  | OPEX | 6,6 mill |  |  | OPEX | 6,6 mill
A1 oplyser: |  |  | fra 15 til 30 år | 65,7 mill -6,6 mill |  | årlig indtægt 59,1 mill | fra 15 til 30 år | 65,7 mill -6,6 mill | årlig indtægt 59,1 mill |  | fra 15 til 30 år | 65,7 mill -6,6 mill | årlig indtægt 59,1 mill
hvor stor en del af tiden kan man forvente energiproduktion |  |  | 15 år x 59,1 mill |  |  | plus 886,5 mill | 15 år x 59,1 mill |  | plus 886,5 mill |  | 15 år x 59,1 mill |  | plus 886,5 mill
fra LANDVIND | 20-35% AF TIDEN |  |  |  |  | uden afskrivning |  |  | uden afskrivning |  |  |  | uden afskrivning
fra HAVVIND | 40-50% af tiden
TIDEVAND | 75% af tiden |  | efter 30 år |  |  | 1747 mill dkr |  |  | 1672,5 mill dkr |  |  |  | 1522,9 mill dkr
VI FORVENTER at kunne producere 1-1,5 MW med et ODIN standard anlæg
Da vi endnu mangler den endelige bygning af ODIN full size |  |  |  | Bemærk at prisen for tidevandsenergi er sat til 1,00dkr - hvor oplysningerne siger 1,10 til 3,75 dkr
Har vi i ovennævnte kalkulationer brugt værdier som er voldsomt lave i forhold til det forventede niveau |  |  |  | dvs at måske kan indtægterne blive op til 3,75 gange højere
formålet er at se hvor god en indtjening ODIN har, selv hvis den endelige test skulle vise usandsynligt lave
produktionsværdier
Det er sikkerheden for en god forretning, som kan blive mange gange bedre.
Bemærk også at de officielt kendte priser er 1,10 til 3,75 dkr / KWH
dvs at de aktuelle salgspriser kan blive langt større
Vi har indregnet kr 1,0 for 1 kwh
60 mill
26mill dkr
[10 empty] | 1,3 mill dkr |  |  |  | 26 mill x 0,05 =
24,7 mill
60 mill
60/24,7= 2,4 år
24,7 x15=370,5